| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH TRÀ VINH | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| # Số: /QĐ-UBND | # Trà Vinh, ngày tháng năm 2023 |

(dự thảo)

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường
tự động, liên tục được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số …………/TTr-STNMT ngày ….. tháng ….. năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này; định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VP.UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH TRÀ VINH | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY CHẾ

Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục
đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

(kèm theo Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày ….. tháng…..năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc quản lý, vận hành đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng áp dụng

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh Trà Vinh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn nơi có đầu tư trạm quan trắc tự động, liên tục;

- Đơn vị được giao quản lý, vận hành trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh;

Chương II

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Điều 2. Nguyên tắc quản lý, vận hành, phối hợp

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tham gia quản lý, vận hành, khai thác hệ thống quan trắc tự động, liên tục phải tuân thủ mọi quy định trong Quy chế này, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Nội dung phối hợp phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị phối hợp nhằm vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quy định về cảnh báo, công tác xử lý sự cố đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục

1. Quy định về cảnh báo

a. Các trường hợp áp dụng hình thức cảnh báo:

- Trạm quan trắc không truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về Trung tâm điều hành trong 01 giờ liên tục hoặc gián đoạn trong truyền dữ liệu.

- Có dấu hiệu bất thường từ hình ảnh camera giám sát ;

- Kết quả quan trắc tự động, liên tục có ít nhất 01 thông số vượt mức giới hạn của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong 01 giờ liên tục.

b. Cơ quan cảnh báo: Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cảnh báo hoặc đơn vị được giao quản lý, vận hành thực hiện.

c. Hình thức cảnh báo: Cảnh báo qua thư điện tử (email) hoặc điện thoại hoặc văn bản.

2. Công tác xử lý sự cố đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục:

- Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc đơn vị được Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các yêu cầu về sự cố.

- Khi phát hiện có sự cố, cán bộ vận hành phải thực hiện các biện pháp cô lập và xác định nguyên nhân xảy ra sự cố theo nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hoạt động chung của hệ thống quan trắc tự động, liên tục; đồng thời không quá 12 giờ phải báo cáo về Sở Tài nguyên và môi trường để cùng phối hợp khắc phục.

- Đối với các sự cố thông thường (các sự cố liên quan đến hệ thống mạng, máy tính, camera và các sự cố khác không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống quan trắc tự động, liên tục), cán bộ vận hành và cán bộ phụ trách các Trạm quan trắc phải báo cáo cơ quan về Sở Tài nguyên và môi trường để phối hợp với đơn vị có liên quan để nhanh chóng xử lý, khắc phục.

- Đối với các sự cố nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (các sự cố liên quan đến thiết bị quan trắc, thiết bị điện, hệ thống cơ sở dữ liệu, cháy nổ, các sự cố gây ảnh hưởng trực tiếp và làm ngưng trệ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của hệ thống), ngay sau khi phát hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xử lý kịp thời, yêu cầu các bên liên quan khẩn trương khắc phục, báo cáo kết quả khắc phục về Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan để xử lý.

Điều 4. Kiểm tra tại Trạm quan trắc

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với xây dựng kế hoạch và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống quan trắc tự động, liên tục tại Trung tâm điều hành và các Trạm quan trắc ít nhất 01 lần/năm (trừ những trường hợp đột xuất).

- Nội dung kiểm tra, giám sát:

- Tình hình hoạt động, vận hành của Trạm;

- Việc bảo đảm điều kiện hoạt động cho thiết bị, nguồn cấp, thiết bị vận hành an toàn;

- Tình hình sử dụng thiết bị quan trắc, sử dụng thông tin và dữ liệu quan trắc;

- Công tác sao lưu, lưu trữ thông tin, dữ liệu;

- Công tác lưu trữ hồ sơ, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của các Trạm;

-  Công tác bảo trì, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị;

- Việc tuân thủ các quy định khác nêu tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Các vấn đề phát hiện sau khi kiểm tra phải được tổng hợp, đánh giá, phân tích mức độ ảnh hưởng với hoạt động của hệ thống quan trắc tự động, liên tục để yêu cầu khắc phục.

Điều 5. Công khai thông tin môi trường

Thực hiện công khai kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất, không khí, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, trầm tích, môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

- Công khai trên trang thông tin điện tử hoặc bảng thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc;

-  Đối với quan trắc tự động, liên tục, thời điểm công khai thực hiện ngay sau khi có kết quả quan trắc và công khai kết quả trong thời gian 30 ngày;

- Đối với quan trắc định kỳ, thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi có báo cáo kết quả quan trắc cho đến thời điểm công khai kết quả quan trắc định kỳ mới theo quy định.

Điều 6. Kinh phí quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục

Hệ thống quan trắc tự động do Nhà nước đầu tư, đơn vị được giao quản lý vận hành lập nhu cầu sử dụng kinh phí cho việc quản lý, vận hành, bao gồm:

- Kinh phí quản lý chung, kiểm tra, giám sát, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục; kinh phí lấy mẫu, phân tích mẫu tại các Trạm quan trắc theo kế hoạch hoặc đột xuất;

- Kinh phí cho việc quản lý, vận hành do ngân sách Nhà nước đầu tư:

- Chi phí trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương, công tác phí cho cán bộ trực tiếp theo dõi vận hành, quản lý Trạm, cán bộ quản lý hạ tầng mạng quan trắc tự động, liên tục;

- Chi phí thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư tiêu hao;

- Chi phí mua sắm thiết bị thay thế trong trường hợp không thể sửa chữa;

- Chi phí thuê đường truyền internet để duy trì hoạt động của Trạm trung tâm;

- Chi phí lấy mẫu, phân tích để đánh giá độ tin cậy số liệu trong suốt quá trình hoạt động;

- Chi phí thu mẫu, vận chuyển và phân tích mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất hoặc khi cần kiểm tra đối chứng;

- Chi phí điện, nước, thiết bị văn phòng và các chi phí cần thiết khác.

- Tổng hợp đưa vào dự toán chi ngân sách hàng năm:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp dự toán nhu cầu kinh phí hàng năm đối với các nguồn kinh phí tại Khoản 1 Điều này gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao kinh phí thực hiện. Thời điểm lập nhu cầu kinh phí vào kỳ lập dự toán ngân sách hàng năm. Nguồn kinh phí được cấp từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm của tỉnh.

Chương III

TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

2. Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục do ngân sách cấp tỉnh đầu tư hoặc do ngân sách trung ương đầu tư, lắp đặt trên địa bàn tỉnh và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, vận hành (nếu có); thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Trạm quan trắc quy định và các quy định của pháp luật liên quan;

3. Thực hiện kết nối dữ liệu, niêm phong vật lý hệ thống nhận, truyền và quản lý số liệu (Data logger) của Trạm quan trắc sau khi kết nối; Sau khi các Trạm quan trắc truyền dữ liệu về Trạm điều hành phải thực hiện việc truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

4. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, vận hành Trạm quan trắc do ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện khắc phục sự cố hoặc dấu hiệu bất thường của Trạm quan trắc.

5. Tham mưu đề xuất nhu cầu nâng cấp, vận hành, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị, linh phụ kiện, vật tư tiêu hao tại hệ thống quan trắc tự động, liên tục do ngân sách cấp tỉnh đầu tư;

6. Lập nhu cầu kinh phí cho hoạt động kiểm tra, giám sát; chi phí lấy mẫu, phân tích; chi phí quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục đầu tư từ ngân sách nhà nước cấp tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền để được phân bố kinh phí theo quy định;

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc cung cấp thông tin, công khai thông tin, quản trị thông tin dữ liệu và duy trì hoạt động của hệ thống kết nối, nhận, truyền dữ liệu hoạt động ổn định theo quy định;

8.  Thực hiện báo cáo định kỳ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường, trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm; Báo cáo đột xuất và làm rõ nguyên nhân khi phát hiện thấy kết quả quan trắc môi trường có dấu hiệu bất thường hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền;

Điều 8. Trách nhiệm các Sở, Ban ngành

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thẩm định đầu tư trang thiết bị của hệ thống quan trắc tự động, liên tục do ngân sách Nhà nước đầu tư.

- Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục do ngân sách Nhà nước đầu tư và chương trình tập huấn hàng năm (nếu có).

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ kiểm tra công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo của các trạm quan trắc tự động, liên tục nhằm đảm bảo độ tin cậy của số liệu.

- Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát quá trình vận hành, xử lý sự cố tại các Trạm quan trắc trong phạm vi quản lý.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, giám sát an toàn thông tin về các dữ liệu môi trường thuộc thẩm quyền quản lý.

- Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát quá trình vận hành, xử lý sự cố tại các Trạm quan trắc trong trong phạm vi quản lý.

Điều 9. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát quá trình vận hành, xử lý sự cố tại các Trạm quan trắc trên địa bàn quản lý; phối hợp quản lý tài sản tại các Trạm quan trắc đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà Nước trên địa bàn quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của Công An tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc theo địa bàn quản lý có đặt các Trạm quan trắc tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ quản lý tài sản, tránh trường hợp mất trộm hoặc đối tượng phá hoại ảnh hưởng đến tài sản, đảm bảo an toàn, an  ninh – trật tự tại khu vực. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh sự cố hay dấu hiệu bất thường, phải thông tin ngay về Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời phối hợp xử lý.

Điều 11. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ quản lý tài sản, tránh trường hợp mất trộm hoặc phá hoại tài sản.

2. Thực hiện các biện pháp ứng phó, huy động nguồn lực tại địa phương để tổ chức xử lý khi xảy ra sự cố; thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan để xử lý kịp thời.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, xử lý./.

DANH SÁCH HỆ THỐNG QUAN TRẮC TRẮC MÔI TRƯỜNG

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC ĐÃ VÀ SẼ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2023

của UBND tỉnh Trà Vinh

| TT | Tên trạm quan trắc | Vị trí | Tọa độ (Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Trung tâm điều hành tiếp nhận dữ liệu Quan trắc môi trường - Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm tiếp nhận dữ liệu | Trung tâm Công nghệ thông tin- Sở TNMT Tỉnh Trà Vinh – 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh | X: 1097435 Y: 591743 |
| B | Trạm quan trắc không khí |  |  |
| 1 | Trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh Dân Thành |  |  |
|  | Trạm chính | Trong khuôn viên UBND xã Dân Thành (cách Nhà bia tưởng niệm khoảng 12m, nằm cặp hàng rào UBND xã) | X: 1061690 Y: 611750 |
|  | Trạm phụ | Trong khuôn viên trường Trung học cơ sở Dân Thành (phía sau dãy trường 02 tầng, cặp hàng rào trường học về hướng Tỉnh lộ 913), | X: 1061686 Y: 612061 |
| 2 | Trạm Trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh Đông Hải |  |  |
|  | Trạm chính | Cách trụ sở Ban nhân dân ấp Cồn Cù, xã Đông Hải khoảng 50m về phía Đông; | X:1059067 Y: 608309 |
|  | Trạm phụ | Cặp đường dân sinh (đường nhựa), phía trước nhà hộ Bà Lâm Thị Huệ; nằm trong phần đất nhà nước giải tỏa. | X: 1058913 Y: 608053 |
| 3 | Trạm quan trắc tự động môi trường không khí xung quanh | Nằm trong khuôn viên Kho lưu trữ - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thuộc Sở TN&MT (Tuyến số 01, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). | X: 1097454 Y: 591889 |
| C | Trạm quan trắc nước mặt |  |  |
| 1 | Trạm thượng nguồn sông Cổ Chiên | Ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. | X: 1113391 Y: 581903 |
| 2 | Trạm hạ nguồn sông Cổ Chiên | Ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh. | X: 1091816 Y: 611421 |
| D | Trạm quan trắc nước biển ven bờ |  |  |
| 1 | Trạm 01 | Nằm trên phần đất hành lang kề bên bãi xỉ của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải. | X: 1060930 Y: 613855 |
| 2 | Trạm 02 | Nằm trên phần đất của dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 – Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam, xã Dân Thành – Thị xã Duyên Hải. | X: 1060292 Y: 613352 |
| E | Bảng Led thông báo- thông tin dữ liệu môi trường |  |  |
| 1 | Bảng 01 | Công viên văn hóa Dân Thành – Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh | X: 1061686 Y: 612025 |
| 2 | Bảng 02 | Khuôn viên UBND Huyện Duyên Hải – Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh | X: 1066022 Y: 602393 |
| 3 | Bảng 03 | Khu công nghiệp Long Đức – Xã Long Đức, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh | X: 1103399 Y: 591922 |
| 4 | Bảng 04 | Siêu thị CO.OP MART Trà Vinh – đường Nguyễn Đáng, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tình Trà Vinh | X: 1097551 Y: 591922 |
| 5 | Bảng 05 | VNPT Trà Vinh – Đường Hùng Vương, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. | X: 1099035 Y: 592135 |
| E | Trạm quan trắc độ mặn (AMD) |  |  |
| 1 | Cái Hóp | Xã Đức Mỹ, huyện Càng Long | X: 1111823 Y: 584499 |
| 2 | Hưng Mỹ | Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành | 1094647 Y: 602294 |
| 3 | Long Hòa | Xã Long Hòa, huyện Châu Thành | X: 1087988 Y: 611424 |
| 4 | Hiệp Mỹ | Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang | X: 1076282 Y: 607098 |
| 5 | Thâu Râu | Xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải | X: 1077282 Y: 613713 |
| 6 | Láng Nước | Xã Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải | X: 1072340 Y: 617504 |
| 7 | Long Toàn | Phường 1, TX. Duyên Hải | X: 1065534 Y: 608152 |
| 8 | Phước Thiện | Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải | X: 1056086 Y: 601328 |
| 9 | Vàm Rạch Cỏ | Xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải | X: 1057104 Y: 595467 |
| 10 | Trà Cú | Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú | X: 1070771 Y: 575162 |
| 11 | Ninh Thới | Xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè | X: 1084880 Y: 560717 |
| 12 | Bong Bót | Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè | X: 1090645 Y: 555894 |
| 13 | Tân An | Xã Tân An, huyện Càng Long | X: 1096386 Y: 570999 |
| 14 | Song Lộc | Xã Song Lộc, huyện Châu Thành | X: 1094483 Y: 583951 |