CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH, 
THÁNG 4 NĂM 2024
(Thời gian quan trắc: từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 4 năm 2024)

I. Chất lượng môi trường nước (quan trắc ngày 03/4/2024)
1. Huyện Cầu Kè

· Chất lượng nước mặt môi trường nền tại Xã An Phú Tân, vùng tiếp giáp giữa tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (NM03): đa số các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức B). Riêng thông số DO chỉ đạt mức D. Cụ thể:

· pH: 6,89

· DO: 3,68 mg/L

· TSS: 22,4 mg/L

· COD: 12,5 mg/L

· BOD5: KPH 

· NH4+ (tính theo N): 0,188 mg/L

· Cl-: 67,5 mg/L

· NO2- (tính theo N): 0,009 mg/L

· NO3- (tính theo N): 0,261 mg/L

· PO43- (tính theo P): 0,07 mg/L

· Tổng dầu, mỡ: 0,4 mg/L

· Coliform: 2,4.103 MPN/100mL
· Chất lượng nước mặt môi trường nền tại Thượng nguồn sông Cầu Kè (NM04): đa số các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức B). Riêng thông số DO chỉ đạt mức D. Cụ thể:

· pH: 6,91

· DO: 3,73 mg/L

· TSS: 46,6 mg/L

· COD: 10,9 mg/L

· BOD5: 1,0 mg/L

· NH4+ (tính theo N): 0,138 mg/L

· Cl-: 203,1 mg/L

· NO2- (tính theo N): 0,011 mg/L

· NO3- (tính theo N): 0,239

· PO43- (tính theo P): 0,04 mg/L

· Tổng dầu, mỡ: 0,6 mg/L

· Coliform: 4,3.103 MPN/100mL
2. Huyện Càng Long

· Chất lượng nước mặt môi trường nền tại Xã Đức Mỹ, vùng tiếp giáp giữa tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, về phía bắc 700m gần vị trí hợp lưu với sông Cổ Chiên (NM01): đa số các thông số quan trắc đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức B). Riêng thông số DO chỉ đạt mức D. Cụ thể:

· pH: 6,74
· DO: 3,51 mg/L

· TSS: 17,7 mg/L

· COD: 14,19 mg/L

· BOD5: 1,3 mg/L

· NH4+ (tính theo N): 0,066 mg/L

· Cl-: 130,0 mg/L

· NO2- (tính theo N): 0,01 mg/L

· NO3- (tính theo N): 0,487 mg/L

· PO43- (tính theo P): 0,03 mg/L

· Tổng dầu, mỡ: 0,4 mg/L

· Coliform: 4,3.102 MPN/100mL
· Chất lượng nước mặt môi trường nền tại Trước cầu Cái Hóp (NM02): đa số các thông số quan trắc đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (mức B). Riêng thông số DO chỉ đạt mức C; Thông số COD vượt nhẹ so với mức B 1,25 lần. Cụ thể:

· pH: 6,85
· DO: 4,67 mg/L

· TSS: 33,9 mg/L

· COD: 18,8 mg/L

· BOD5: 1,6 mg/L

· NH4+ (tính theo N): 0,136 mg/L

· Cl-: 218,2 mg/L

· NO2- (tính theo N): 0,009 mg/L

· NO3- (tính theo N): 0,326 mg/L

· PO43- (tính theo P): 0,04 mg/L

· Tổng dầu, mỡ: 0,5 mg/L

· Coliform: 4,3.103 MPN/100mL
3. Chỉ số chất lượng nước WQI

Chỉ số chất lượng nước mặt môi trường nền đợt tháng 4/2024: Chỉ số chất lượng nước (WQI_VN) tại vị trí Xã Đức Mỹ, vùng tiếp giáp giữa tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, về phía bắc 700m gần vị trí hợp lưu với sông Cổ Chiên (NM01) và Xã An Phú Tân, vùng tiếp giáp giữa tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (NM03) đều ở mức rất tốt; vị trí Thượng nguồn sông Cầu Kè (NM04) ở mức tốt, vị trí Trước cầu Cái Hóp (NM02) ở mức tốt


[image: image3.png]CHI SO WQI MOI TRUGNG NEN

100
75
50
25
0 T T 1
NMO01 NMO02 NMO03 NMO04
Rt tot Tét Trung binh Kém O nhiém nang ——O nhiém rat ning





II. Chất lượng môi trường không khí (quan trắc ngày 02/4/2024)

1. Huyện Trà Cú

Chất lượng không khí môi trường nền tại vùng đồng bằng xã Phước Hưng, huyện Trà Cú (K02): tất các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Cụ thể:

- Nhiệt độ: 30,3 0C

- Độ ẩm: 76,4 %

- Tốc độ gió: <0,4 m/s

- Tiếng ồn: 55,6 dBA

- Bụi lơ lửng (TSP): 55 µg/Nm3
- SO2: 10,1 µg/Nm3
- NO2: 9,8 µg/Nm3
- CO: 5.605 µg/Nm3
2. Huyện Duyên Hải


Chất lượng không khí môi trường nền tại Khu vực đồng bằng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (K01): tất các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Cụ thể:

- Nhiệt độ: 33,7 0C

- Độ ẩm: 63,2 %

- Tốc độ gió: <0,4 m/s

- Tiếng ồn: 64,5 dBA

- Bụi lơ lửng (TSP): 73 µg/Nm3
- SO2: 6,8 µg/Nm3
- NO2: 11,7 µg/Nm3
- CO: 5.952 µg/Nm3
[image: image2.png]



[image: image1]